**Сведения об оперативной обстановке и выполняемых работах на сетях МУП г.Костромы «Костромагорводоканал» по состоянию на 8:00 03.12.2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **причина** | **Дата откл** | | **Кол-во откл.жил.д.** | | **Выполняемые работы** | | **Дата начала работ** | **Предв.завершение** | **Наличие бригады** | | | **Примечание** |
| 1. | Пер-к Красный 9 | новое |  | |  | | Коммуникации (водопровод) | | 22.11.18. |  | м-р Матвеев С.Ю., бр.Поляков | | | новое |
| 2. | Симановского 19/51 | Физ износ |  | |  | | Ремонт водопровода | | 30.11.18. | 03.12.18. | м-р Матвеев С.Ю., бр.Патрикеев | | | ремонт |
| 3. | Центральная 48 |  |  | |  | | Бл-во | | 03.12.18. | 03.12.18. | м-р Смирнов бр.Рубцов | | |  |
| 4. | Паново 2 |  |  | |  | | Бл-во | | 03.12.18. | 03.12.18. | м-р Борков С.С. бр.Комолов, | | |  |
| 5. | Детский пр-д/Школьный пр-д | Физ износ |  | |  | | Кап.рем.ВК | | 03.12.18. | 04.12.18. | м-р Борков С.С. бр.Усин, | | | ремонт |
| 6. | Фестивальная 20-22 | Физ износ |  | |  | | Кап.рем.ВК | | 03.12.18. | 04.12.18. | м-р Борков В.С. бр.Гарнцев | | | ремонт |
| 7. | Некрасовское ш.32 | новое |  | |  | | Новые коммуникации | | 03.12.18. |  | м-р Борков В.С. бр.Голышев | | | новое |
|  | Шагова 150-152 |  |  | |  | | Новые коммуникации | | 31.10.18. |  | Федотов С.Н. | | | новое |
|  | **Ремонты колодцев** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **АВР -** Детский пр-д/Школьный пр-д, Фестивальная 20-22 | | | **Водосеть –** | | | | | **Кансеть –** | | | **ДС –** | | |
| **«Водосеть» Инспекция «Кансеть» ВНС,КНС** | | | | | | | | | | | | | | |
| По заявкам | | | | | | Боевая 42, Целинная 11.,Кинешемское ш.18-20-ВК (от 25.09.18.), Ленина 55 без ХВС (ПО ВИНЕ ЗАСТРОЙЩИКА Ленина 51)  2-Волжская 12 | | По заявкам | | | | | ВНС-44, КНС-16 | |

**Отремонтированные ВРК:**  **Отключение - частники**:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъём воды НФС | Подача воды в город НФС | Подъём воды ОСВД | Подача воды в город ОСВД | Подъём воды «Башутино» | Подача воды в город«Башутино» | Очищено стоков ВОСК | Очищено стоков КОСК | Уровень на 6-00 «Южная» | Уровень на 6-00 «Октябрская» | Уровень на 6-00 «Башутино» |
| 40344 | *39018* | *40666* | 38166 | *2040* | 3668 | 24270 | 84440 | 12730-3,38 | 19221-3,53 | *58%* |

**М.Ж.Обьекты без ХВС НА 08-00 Подвоз воды Жалобы на ХВС план. с оповещ. Внимание Для лаборатории**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Новополянская 6/41(у 2-подьезда)-треб.восстановление 2 -ого ввода, Чайковского 21/1-откл.ввод на реставрационное здание-авария на территории(от ВК 10м)-.сообщ.в комитет,Скворцова 8(ввод на В/Ч-от 08 Мая); Космонавтов 17(зам.компл.) Скворцова 16-а и Никитская 100– тр.перекл. вводов, Самоковская 4-а тр-ся асф. От.01.10.18., Черноречье 32 тр-ся асф. | Паново 2 |