**Сведения об оперативной обстановке и выполняемых работах на сетях МУП г.Костромы «Костромагорводоканал» по состоянию на 8:00 03.12.2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **причина** | **Дата откл** | **Кол-во откл.жил.д.** | **Выполняемые работы** | **Дата начала работ** | **Предв.завершение** | **Наличие бригады** | **Примечание** |
| 1. | Пер-к Красный 9 |  новое |   |   | Коммуникации (водопровод) |  22.11.18. |   | м-р Матвеев С.Ю., бр.Поляков  | новое |
| 2. | Симановского 19/51 | Физ износ |  |   | Ремонт водопровода | 30.11.18. | 03.12.18. | м-р Матвеев С.Ю., бр.Патрикеев  | ремонт |
| 3. | Центральная 48 |   |  |  | Бл-во | 03.12.18. | 03.12.18. | м-р Смирнов бр.Рубцов  |   |
| 4. | Паново 2 |   |  |   | Бл-во | 03.12.18. | 03.12.18. | м-р Борков С.С. бр.Комолов,  |   |
| 5. | Детский пр-д/Школьный пр-д | Физ износ |  |  | Кап.рем.ВК | 03.12.18. | 04.12.18. | м-р Борков С.С. бр.Усин,  | ремонт |
| 6. | Фестивальная 20-22 | Физ износ |  |   | Кап.рем.ВК | 03.12.18. | 04.12.18. | м-р Борков В.С. бр.Гарнцев | ремонт |
| 7. | Некрасовское ш.32 |  новое |  |  | Новые коммуникации | 03.12.18. |   | м-р Борков В.С. бр.Голышев  | новое |
|   | Шагова 150-152 |  |  |  | Новые коммуникации | 31.10.18. |  | Федотов С.Н. | новое |
|  |   **Ремонты колодцев**  |
|  | **АВР -** Детский пр-д/Школьный пр-д, Фестивальная 20-22 | **Водосеть –**   | **Кансеть –**   | **ДС –**   |
|  **«Водосеть» Инспекция «Кансеть» ВНС,КНС**  |
| По заявкам   | Боевая 42, Целинная 11.,Кинешемское ш.18-20-ВК (от 25.09.18.), Ленина 55 без ХВС (ПО ВИНЕ ЗАСТРОЙЩИКА Ленина 51) 2-Волжская 12 | По заявкам   | ВНС-44, КНС-16 |

**Отремонтированные ВРК:**  **Отключение - частники**:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъём воды НФС | Подача воды в город НФС | Подъём воды ОСВД | Подача воды в город ОСВД | Подъём воды «Башутино» | Подача воды в город«Башутино» | Очищено стоков ВОСК | Очищено стоков КОСК | Уровень на 6-00 «Южная» | Уровень на 6-00 «Октябрская» | Уровень на 6-00 «Башутино» |
| 40344 | *39018* | *40666* | 38166 | *2040* | 3668 | 24270 | 84440 | 12730-3,38 | 19221-3,53 | *58%*  |

 **М.Ж.Обьекты без ХВС НА 08-00 Подвоз воды Жалобы на ХВС план. с оповещ. Внимание Для лаборатории**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |  |   | Новополянская 6/41(у 2-подьезда)-треб.восстановление 2 -ого ввода, Чайковского 21/1-откл.ввод на реставрационное здание-авария на территории(от ВК 10м)-.сообщ.в комитет,Скворцова 8(ввод на В/Ч-от 08 Мая); Космонавтов 17(зам.компл.) Скворцова 16-а и Никитская 100– тр.перекл. вводов, Самоковская 4-а тр-ся асф. От.01.10.18., Черноречье 32 тр-ся асф. |  Паново 2 |