# Показатели качества питьевой воды

МУП г. Костромы "Костромагорводоканал» информирует потребителей коммунальной системы водоснабжения города Костромы о качестве питьевой воды и ее соответствии установленным стандартам. Питьевая вода полностью соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Данные Лаборатории водоснабжения, по качеству питьевой воды

Средние результаты анализов за ноябрь 2015 года.

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Результаты КХА и МБИ | ПДК (норматив) не более | НД на методы исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Левобережные ОСВ (НФС) ул.1 Мая, 2 | Правобережные (ДОСВ) ул. Московская, д.108 | УВС «Башутино» |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Температура | 0С | 2,4 | 2,5 | - | Не нормируется |  |
| Органолептические показатели |  |
|  | Запах при t=200 | баллы | 1хлорный | 1хлорный | 1хлорный | 2 | ГОСТ 3351-74 |
|  | Запах при t=600 | баллы | 2хлорный | 2хлорный | 1хлорный | 2 | ГОСТ 3351-74 |
|  | Привкус | баллы | 1 | 1 | 1 | 2 | ГОСТ 3351-74 |
|  | Цветность | градус | 7 | 8 | 1 | 20 | ГОСТ 31868-2012 |
|  | Мутность | мг/дм3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 1,5 | ГОСТ 3351-74 |
| Микробиологические и паразитологические показатели |  |
|  | Общее микробное число | КОЕ/1см3 | <1 | <1 | <1 | 50 | МУК 4.2.1018-01 |
|  | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
|  | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
|  | Колифаги | БОЕ/100 см3 | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
|  | Споры сульфитредуцирующих клостридий | Число спор/20 см3 | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
|  | Цисты лямблий | Число цист/50 см3 | Отсутствие | Отсутствие | - | Отсутствие | МУК 4.2.964-00 |
| Обобщенные показатели |  |
|  | Водородный показатель | ед. рН | 6,85 | 6,77 | - | 6-9 | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97(издание 2004г) |
|  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 165,8 | 171,1 | - | 1000 | ГОСТ 18164-72 |
|  | Жесткость | градус жесткости | 2,60 | 2,63 | - | 7 | ГОСТ 31954-2012 |
|  | Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 3,4 | 3,7 | - | 5 | ПНДФ 14.2.4.154-99(издание 2012г) |
|  | Нефтепродукты, суммарно | мг/дм3 | <0,02 | <0,02 | - | 0,1 | ПНДФ 14.1:2:4.168-2000 (издание 2012 г) |
|  | Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные | мг/дм3 | <0,015 | <0,015 | - | 0,5 | ГОСТ 31857-2012 |
|  | Фенольный индекс | мг/дм3 | <0,002 | <0,002 | - | 0,25 | РД 52.24.488-06 |
| Неорганические вещества |  |
|  | Железо (Fe,суммарно) | мг/дм3 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,3 | ГОСТ 4011-72 |
|  | Марганец (Мn, суммарно) | мг/дм3 | 0,03 | 0,02 | - | 0,1 | ГОСТ 4974-72 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Медь (Сu, суммарно) | мг/дм3 | <0,002 | <0,002 | - | 1,0 | ГОСТ 4388-72 |
|  | Свинец (Рb, суммарно) | мг/дм3 | <0,0005 | <0,0005 | - | 0,03 | ГОСТ 18293-72 |
|  | Хром (Сr+6) | мг/дм3 | <0,025 | <0,025 | - | 0,05 | ГОСТ 31956-2012 |
|  | Цинк (Zn+2) | мг/дм3 | <0,005 | <0,005 | - | 5,0 | ГОСТ 18293-72 |
|  | Нитраты (по NO-3) | мг/дм3 | 1,15 | 1,51 | - | 45,0 | ГОСТ 18826-73 |
|  | Сульфаты (SO4-2) | мг/дм3 | 67,32 | 61,92 | - | 500,0 | ГОСТ 31940-2012 |
|  | Фториды (F-) | мг/дм3 | <0,1 | <0,1 | - | 1,5 | ГОСТ 4386-89 |
|  | Нитрит- ион | мг/дм3 | <0,003 | <0,003 | - | 3,0 | ГОСТ 4192-82 |
|  | Хлориды (Сl-) | мг/дм3 | 7,84 | 8,21 | - | 350,0 | ГОСТ 4245-72 |
|  | Аммиак (по азоту) | мг/дм3 | 0,66 | 0,53 | - | 2,0 | ГОСТ 4192-82 |
|  | Сероводород | мг/дм3 | - | - | - | 3,0 | ГОСТ 4192-82 |
| Остаточные количества реагентов |  |
|  | Остаточный хлор | мг/дм3 | 1,10 | 1,12 | 0,42 | 1,2 | ГОСТ 18190-72 |
|  | Остаточный флокулянт | мг/дм3 | 0,018 | 0,017 | - | 2,0 | ГОСТ 19355-85 |
|  | Остаточный алюминий | мг/дм3 | 0,06 | 0,12 | - | 0,5 | ГОСТ 18165-89 |
|  | Хлороформ | мг/дм3 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0023 | 0,004 | ГОСТ 31951-2012 |
| Радиологические показатели |  |
|  | Общая α радиоактивность | Бк/кг | - | - | - | 0,2 | ГОСТ 31864-2012 |
|  | Общая β радиоактивность | Бк/кг | - | - | - | 1,0 | МР 11-2/42-09-2000 |

Питьевая вода  соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».