## Sheet1
НОРМЫ РАСХОДА ВОДЫ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ
в соответствии с "СП 30.13330.2016. СНиП 2.04.01-85*. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий" (Таблица А.2)

№ п.п.	Потребители	Измеритель	Норма расхода воды, м³/сут
1	Жилое здание с водопроводом и канализацией без ванн	1 житель	0,1
2	Жилое здание с водопроводом и канализацией без ванн с газоснабжением	1 житель	0,12
3	Жилое здание с водопроводом, канализацией и ваннами с емкостными водонагревателями	1 житель	0,21
4	Жилое здание с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями проточного типа	1 житель	0,25
5	Жилое здание с централизованным горячим водоснабжением и сидячими ваннами	1 житель	0,23
6	Жилое здание с централизованным горячим водоснабжением и ваннами длиной более 1500-1700 мм	1 житель	0,25